|  | Приложение №2 к Приложению №12 к договору оказания услуг по передаче электрической энергии №_______ от ________г. |
| --- | --- |
| ФОРМУ УТВЕРЖДАЮ Заказчик: ________________________ | ФОРМУ УТВЕРЖДАЮ Исполнитель: Генеральный директор ГУП «ОКЭС» ____________________ |

Акт

проверки нарушения  качества  электрической энергии

__час. __ мин. «__» ________ 20__г.

Настоящий акт составлен представителем Сбытовой компании/сетевой компании в лице

(должность, наименование организации, Ф.И.О.)

о том, что у потребителя

(наименование потребителя/ФИО, номер договора/номер л/сч, адрес)

выявлены нарушения параметров качества коммунальной услуги (электрической энергии):

В ходе проверки использовался метод выявления нарушения качества электроэнергии:

Измерение мгновенных значений тока и напряжения

В ходе проверки использовался инструмент для определения качества электроэнергии (тип прибора, дата поверки прибора):

Схема электроснабжения (п/ст, ф., РП, ф., ТП, гр., ВРУ-0,4, гр.):

Место проведения проверки:

Произведен осмотр:

Граница раздела балансовой и эксплуатационной ответственности между сетевой организацией и УК, иным владельцем объектов электросетевого хозяйства:

Граница раздела балансовой и эксплуатационной ответственности между УК, иным владельцем объектов электросетевого хозяйства и потребителем:

Граница раздела балансовой и эксплуатационной ответственности между сетевой организацией и потребителем:

Осмотр электроустановок сетевой организации проведен/не проведен.

(нужное подчеркнуть)

Осмотр электроустановок управляющей компании проведен/не проведен.

(нужное подчеркнуть)

Осмотр электроустановок потребителя проведен/не проведен.

(нужное подчеркнуть)

Значение мгновенных напряжений:

| Ua0, В | Ub0, B | Uc0, B | Uab, B | Ubc, B | Uac, B |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Мгновенное значение напряжения находится в нормально-допустимом пределе (%) 209-231 В/362-399 В                                                                                                                                 (нужное подчеркнуть).

Мгновенное значение напряжения находится в предельно-допустимом пределе (%)198-242 В/342-418 В                                                                                                                                 (нужное подчеркнуть).

Измеренная нагрузка:

|  | Фаза А, А | Фаза В, А | Фаза С, А |
| --- | --- | --- | --- |
| A | I а = | I в = | I c = |

Расчет однофазной нагрузки:

Расчет трехфазной нагрузки:

Потребляемая мощность электроприемников соответствует/не соответствует разрешенной мощности.

Схема согласно АРБП соответствует/не соответствует.

Параметры соответствуют/не соответствуют техническим условиям.

Дата и время начала  нарушения качества электроэнергии:

Фотографирование места проверки: проводилось/не проводилось.

Вывод:

В ходе проведения проверки установлен/не установлен факт нарушения качества электроэнергии  на границе балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности сетевой компании и потребителя (нужное подчеркнуть).

Причины нарушения качества электроэнергии:

В ходе проведения проверки между заинтересованными лицами __________________________________

возник спор относительно факта нарушения качества  коммунальной услуги (электрической энергии). В связи с этим на __________ г.(дата) _________ (время) назначено проведение экспертизы качества электроэнергии.

Проведение экспертизы инициировано_____________________________________________________ со следующими условиями:

-дата и время проведения экспертизы:____________________________________________________

- с электротехнической лабораторией:_____________________________________________________________

- в течение суток

- в сроки: _____________________________________________________________________________________

-эксперт приглашен участником проверки (сетевой компанией/сбытовой компанией/УК/ иным владельцем объектов электросетевого хозяйства, потребителем):_____________________________________

-эксперт приглашен из организации:____________________________________________________________

-измерение показателей качества электроэнергии будет производиться согласно требованиям «ГОСТ Р 53333-2008. Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Контроль качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения» (утв. Приказом Ростехрегулирования от 25.12.2008 N 787-ст) и «ГОСТ 13109-97. Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения» (введен в действие Постановлением Госстандарта РФ от 28.08.1998 N 338).

После проведения измерения показателей качества электроэнергии протокол ПКЭ электротехническая лаборатория____________________________ направит Сетевой компании/Сбытовой компании/УК /Потребителю.

Все строки и графы заполняются в обязательном порядке. При отсутствии информации - прочерк.

Причины отказа Сетевой компании/ УК, иного владельца объектов электросетевого хозяйства /Потребителя в доступе:

| Представитель сетевой компании |  |  |
| --- | --- | --- |
| (должность) | (подпись) | (ФИО) м.п. |
| (должность) | (подпись) | (ФИО) м.п. |
| Представитель УК, иного владельца объектов электросетевого хозяйства |  |  |
| (должность) | (подпись) | (ФИО) м.п. |
| (должность) | (подпись) | (ФИО) м.п. |
| Представитель сбытовой компании |  |  |
| (должность) | (подпись) | (ФИО) м.п. |
| (должность) | (подпись) | (ФИО) м.п. |
| Представитель потребителя |  |  |
| (должность) | (подпись) | (ФИО) м.п. |
| (должность) | (подпись) | (ФИО) м.п. |
| Представитель незаинтересованного лица |  |  |
| (должность) | (подпись) | (ФИО) м.п. |
| (должность) | (подпись) | (ФИО) м.п. |